电梯监督检验现场检验资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造证明许可文件 | 如为复印件，必须经电梯整机制造单位加盖公章或检验专用章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章或检验专用章 |
| 2 | 电梯整机及部件型式试验证书 |  |
| 3 | 产品质量证明文件 |  |
| 4 | 限速器和渐进式安全钳调试证书 |  |
| 5 | 电气原理图（审查后退回） |  |
| 6 | 安装使用维护说明书（审查后退回） |  |
| 7 | 安装许可证明文件 | - 如为复印件，必须经安装单位单位加盖公章或检验专用章 - 整机调试报告须有调试人员签字 |
| 8 | 安装告知书 |  |
| 9 | 施工方案 |  |
| 10 | 施工过程记录（包含整机调试报告） |  |
| 11 | 变更设计证明文件（如安装中变更设计） |  |
| 12 | 安装质量证明文件 |  |
| 13 | 安装合同 |  |
| 14 | 维保合同 |  |
| 15 | 自检报告（由电梯整机制造单位出具或确认） | 所谓确认即至少有确认意见和确认单位公章或检验专用章 |
| 16 | 机房、井道布置图或土建勘测图及符合要求的声明 | 安装单位和使用单位盖章 |
| 17 | 五方对讲承诺书 |  |
| 18 | 作业人员证（安全管理）交接备忘录 |  |
| 19 | 使用资料：安全技术档案、管理制度、应急预案（审查后退回） |  |

自动扶梯（自动人行道）监督检验现场检验资料清单

| 序号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告知书 |  | 原件 |
| 2 | 制造许可证（加盖制造单位公章或检验专用章） |  | 复印件 |
| 3 | 安装合同 |  |  |
| 4 | 安装许可证 |  |  |
| 5 | 维保合同 |  |  |
| 6 | 施工方案 |  | 原件 |
| 7 | 施工过程记录 |  |  |
| 8 | 自检报告 |  |  |
| 9 | 制造厂调试授权书 |  | 复印件（加盖制造单位公章或检验专用章） |
| 10 | 整机合格证 |  |  |
| 11 | 驱动站转向站总体土建工程勘测声明 |  | 原件 |
| 12 | 质量证明文件 | 驱动主机型式合格证 | 同批次一套复印件（加盖制造单位公章或检验专用章） |
|  |  | 梯级型式合格证（报告） |  |
|  |  | 踏板型式报告 |  |
|  |  | 扶手带型式合格证（报告） |  |
|  |  | 梯级链型式合格证（报告） |  |
|  |  | 驱动链型式报告 |  |
|  |  | 钢化玻璃检验报告 |  |
|  |  | 驱动或转向站布置图（制造单位、安装单位、使用单位三方盖章） |  |
| 13 | 隐蔽工程图 |  | 复印件 使用（建筑）单位、安装单位双方盖章 |
| 14 | 整机型式合格证（报告） |  | 首次入青安装提供复印件 |

注:  1.  以上资料均需安装单位盖章。

起重机械安装监督检验现场资料清单

| 序号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告知书、检验通知单 |  | 原件 |
| 2 | 特种设备安装改造许可证 |  | 复印件 |
| 3 | 特种设备制造许可证 |  |  |
| 4 | 施工作业（工艺）文件或施工方案 |  | 原件 |
| 5 | 施工单位自检记录 |  |  |
| 6 | 施工合同文件 |  | 在资料齐全的表格上签字确认 |
|  | 空白工作见证 |  |  |
|  | 现场作业人员资格证 |  |  |
| 7 | 产品质量 合格证明书 | 产品合格证 | 复印件 |
|  |  | 产品技术特性 |  |
|  |  | 主要受力结构件材料（附材质证明书） |  |
|  |  | 主要零部件（附所例项目合格证） |  |
|  |  | 安全保护装置（起重量限制器） |  |
|  |  | 出厂检验报告 |  |
| 8 | 焊缝探伤证明资料 |  | 复印件(如有) |
| 9 | 起重机预期用途和预期工作环境的说明文件 |  | 原件 |
| 10 | 型式试验合格证（起重量限制器、整机） |  | 同型号一份复印件 |
| 11 | 载荷试验方案 |  | 同型号一份原件 |
| 12 | 起重机安装基础验收合格证明 |  | 同跨一份原件 |
| 13 | 轨道验收合格证明 |  |  |
| 14 | 防爆电动葫芦、防爆电控设备、防爆按钮装置、防爆限位器、防爆电动机、防爆起重量限制器型式试验合格证及以上零部件合格证、光面钢丝绳合格证、整机防爆型式试验合格证 |  | 复印件 |
| 15 | 安全监控系统（若有需提供） |  |  |

注:  1.  以上资料均需安装单位盖章。

机械式停车设备监督检验现场检验资料清单

| 序号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告知书、检验通知单 |  | 原件 |
| 2 | 特种设备安装改造许可证 |  | 复印件 |
| 3 | 施工方案 |  | 原件 |
| 4 | 施工单位自检记录 |  |  |
| 5 | 施工过程记录 |  |  |
| 6 | 施工合同文件 |  | 在资料齐全的表格上签字确认 |
|  | 空白工作见证 |  |  |
|  | 现场作业人员资格证 |  |  |
| 7 | 产品 质量合格 证明书 | 产品合格证； | 复印件 |
|  |  | 安全部件：门锁、制动器、安全钳、防坠落装置、缓冲器型式试验报告副本 |  |
|  |  | 车位布置图 | 复印件 使用（建筑）单位、安装单位双方盖章 |
| 8 | 基础土建工程验收证明文件 |  |  |
| 9 | 预埋件、预埋螺栓等符合设计要求的验证资料，土建单位提供 |  | 复印件 |

注:  1.  以上资料均需安装单位盖章。